| 产品大类 | 产品小类 | 产品名称 | 执行标准 | 实施规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火器 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器 | GB4351.1-2005 GB/T 4351.3-2005 | CCCF-XSRK-OO4:2011 |
|  |  | 手提式二氧化碳灭火器 | GB4351.1-2005 GB4351.2-2005 GB/T4351.3-2005 |  |
|  |  | 手提式水基型灭火器 | GB4351.1-2005 GB/T 4351.3-2005 |  |
|  |  | 手提式洁净气体灭火器 |  |  |
|  | 推车式灭火器 | 推车式干粉灭火器 | GB8109-2005 |  |
|  |  | 推车式二氧化碳灭火器 |  |  |
|  |  | 推车式水基型灭火器 |  |  |
|  |  | 推车式洁净气体灭火器 |  |  |