附件一

临时三级资质条件

消防设施维护保养检测机构临时三级资质应当具备下列条件：

一、企业法人资格，注册资本三十万元以上；

二、维修用房满足维修灭火器品种和数量的要求，且建筑面积一百平方米以上；

三、与灭火器维修业务范围相适应的仪器、设备、设施；

四、注册消防工程师一人以上，具有灭火器维修技能的人员五人以上；

五、健全的质量管理制度；

六、法律、行政法规规定的其他条件。