附件4

建筑材料及制品样品要求

| 序号 | 样品类别 | GB8624-2012 燃烧性能等级 | 样品数量及规格 - 、②、③任选其一） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板装建筑材料及制品 | A（A1） | 300mm×300mm×3块 |
|  |  | A（A2）、B1、 B2（D） | - 1500mm×1000mm×3块 1500mm×500mm×4块 ②共计7.5m2 |
|  |  | B2（E） | 1200mm×600mm×1块 |
| 2 | 铺地材料 | A（A1） | 300mm×300mm×3块 |
|  |  | A（A2）、B1、B2 | ①1100mm×3000mm×1块 ②共计3.3m2 |
| 3 | 电线电缆套管 | A、B1、B2 | 1000mm×3根 |
| 4 | 窗帘幕布、家居制品装饰用织物 | B1、B2 | ①1000mm×7000mm×1块 ②共计7m2 |
| 5 | 墙面保温泡沫塑料 | B1、B2（D） | ①1500mm×1000mm×3块 1500mm×500mm×4块 - 1200mm×600mm×12块 ③共计7.5m2 |
|  |  | B2（E） | 1200mm×600mm×1块 |
| 备注： 1、非匀质制品(常见于分层结构制品，各相邻组分密度不均匀、组分材料不一致的制品；如铝箔岩棉板)需提供结构说明（附件5）； 2、如对样品试验时的安装方式有特殊规定，请附安装说明及所需材料。 |  |  |  |